## DM đề xuất BG
DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Thư mời số /TM-TTYT ngày /6/2024)
TT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Nhóm | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (đã có VAT)
I | HÓA CHẤT MÁY SINH HÓA
1 | Glucose PAP (GLM218) | Thuốc thử chẩn đoán In Vitro để xác định định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương và CSF trên máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | Hộp (9x50ml) | ml | 3150
2 | Cholesterol | Thuốc thử chẩn đoán In Vitro để xác định định lượng Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương, trên máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp (9x50ml) | ml | 1800
3 | HDL-Cholesterol | Thuốc thử chẩn đoán In Vitro để xác định định lượng HDL-Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương, trên máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp (5x60ml + 5x20ml) | ml | 600 + 200
4 | LDL-Cholesterol | Thuốc thử chẩn đoán In Vitro để xác định định lượng LDL-Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương, trên máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp (5x60ml + 5x20ml) | ml | 600 + 200
5 | Triglycerid | Thuốc thử chẩn đoán In Vitro để xác định định lượng Triglycerid trong huyết thanh và huyết tương, trên máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp (9x50ml) | ml | 900
6 | Ure | Thuốc thử chẩn đoán In Vitro để xác định định lượng Ure trong huyết thanh và huyết tương, trên máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp (6x65ml + 6x44ml) | ml | 1.170 + 792
7 | Creatinin | Thuốc thử chẩn đoán In Vitro để xác định định lượng Creatinin trong huyết thanh và huyết tương, trên máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp (9x65ml +9x15ml) | ml | 1.755 + 405
8 | Bilirubin Toàn phần | Thuốc thử chẩn đoán In Vitro để xác định định lượng Bilirubin Toàn phần trong huyết thanh và huyết tương, trên máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp 5x50ml + 5x12ml) | ml | 250 + 60
9 | Bilirubin trực tiếp | Thuốc thử chẩn đoán In Vitro để xác định định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương, trên máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp 5x50ml + 5x12ml) | ml | 250 + 60
10 | Amylase | Thuốc thử chẩn đoán In Vitro để xác định định lượng Amylase trong huyết thanh và huyết tương, trên máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp (5x30ml) | ml | 120
11 | AST (GLM107) | Thuốc thử chẩn đoán In Vitro để xác định định lượng aspartate aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương,theo khuyến cáo của IFCC trên máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp (9x50ml+3x30ml) | ml | 1.350 + 270
12 | ALT (GLM108) | Thuốc thử chẩn đoán In Vitro để xác định định lượng ALT trong huyết thanh và huyết tương, theo khuyến cáo của IFCC, trên máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp (9x50ml+3x30ml) | ml | 1.350 + 270
13 | GGT | Thuốc thử chẩn đoán In Vitro để xác định định lượng GGT trong huyết thanh và huyết tương, theo khuyến cáo của IFCC, trên máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp (9x50ml+3x30ml) | ml | 900 + 180
14 | Uric acid (GLM803) | Thuốc thử chẩn đoán In Vitro để xác định định lượng Uric Acid trong huyết thanh và huyết tương, trên máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp (6x50ml+5x12ml) | ml | 600 + 120
15 | AU SERIES SYSTEM WASH SOLUTION (Nước rửa hàng ngày) | Làm sạch các hệ thống đo của máy phân tích hóa sinh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp 2000ml | ml | 8000
16 | Hitergent (GL8S230) (Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa) | Dung dịch rửa mạnh | Nhóm 3 | Hộp (10x70ml) | ml | 210
17 | Hóa chất chuẩn QC |  | Nhóm 3 | Hộp (2x5ml) | ml | 20
18 | Hóa chất chuẩn Calib |  | Nhóm 3 | Hộp (2x5ml) | ml | 20
19 | Nước cất 1 lần | Nước được chưng cất bằng phương pháp làm sôi để nước bốc hơi sau đó cho ngưng tụ lại bằng hệ thống lạnh | Nhóm 5 | Can 20 lít | ml | 160000
II | HÓA CHẤT MÁY HUYẾT HỌC
20 | Dung dịch pha loãng huyết học Diluent (Urit D31) | - General Information Form: Fluid Colour: Colourless Smell: Faint irritant odor - Change in condition Melting point/Melting range: Not applicable Boiling point/Boiling range: Not applicable Flash point: Not applicable Danger of explosion: Product is not explosive. - Solubility in/Miscibility with Water: Miscible pH-value: 7.35 - Solvent content Water: Miscible | Nhóm 3 | Thùng 20 lít | ml | 200000
21 | Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học; Detengent (Urit D41) | - General Information Form: Fluid Colour: Colourless Smell: Odourless - Change in condition Melting point/Melting range: Not applicable Boiling point/Boiling range: Not applicable Flash point: Not applicable Danger of explosion: Product is not explosive. - Solubility in/Miscibility with Water: Miscible pH-value: Not available - Solvent content Water: Miscible | Nhóm 3 | Can 5 lit | ml | 85000
22 | Dung dịch ly giải huyết học Urit Lytic Teagent (Urit L21) | - General Information Form: Fluid Colour: Colourless Smell: odourless - Change in condition Melting point/Melting range: Not applicable Boiling point/Boiling range: Not applicable Flash point: Not applicable Danger of explosion: Product is not explosive. - Solubility in/Miscibility with Water: Miscible pH-value: 7.6 - Solvent content Water: Miscible | Nhóm 3 | Chai 500ml | ml | 7000
III | VẬT TƯ TIÊU HAO
23 | Ống nghiệm nhựa không nắp | Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 75mm, không nắp, không nhãn, dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 5 | Túi 500 cái | cái | 8500
24 | Ống EDTA (Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml nắp xanh dương, mous thấp | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là EDTA K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 5 | Hộp 100 ống | ống | 3000
25 | Ống Heparin | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/ hộp được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 5 | Hộp 100 ống | ống | 2000
26 | Giấy in điện tim 6 cần | Giấy sử dụng in kết quả máy điện tim. Giấy điện tim sọc đỏ Kích thước 110mm x 140mm x 200sheet. Sử dụng trên các máy điện tim 6 cần Nihon Kohden | Nhóm 3 | Xấp 200 tờ | tờ | 4400
27 | Phim X-quang kỹ thuật số | Kích cỡ: 8x10 in Nhiệt độ bảo quản : 4-24 °C | Nhóm 3 | Hộp 125 tờ | tờ | 2000
28 | Phim X-quang 24x30cm | Kích cỡ: 24x30cm; SUPER HR-U Phim X quang ướt siêu nhạy. Tráng phim bằng hóa chất, phòng tối. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp 100 tờ | tờ | 500
29 | Phim X-quang 30x40cm | Kích cỡ: 30x40cm; SUPER HR-U Phim X quang ướt siêu nhạy. Tráng phim bằng hóa chất, phòng tối. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp 100 tờ | tờ | 1000
30 | Phim X-quang 18x24cm | Kích cỡ: 18x24cm; SUPER HR-U Phim X quang ướt siêu nhạy. Tráng phim bằng hóa chất, phòng tối. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhóm 3 | Hộp 100 tờ | tờ | 300
31 | Nước rửa phim hiện, hãm hình | Hóa chất rửa phim X-quang là một hóa chất lỏng đầy đủ ở dạng cô đặc dùng cho xử lý phim X-quang trong các máy rửa phim có trục lăn tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 | Nhóm 3 | Bộ 2 liều: 1 hiện hình 60ml, 1 hãm hình 20ml | ml | 900 + 300
32 | Test đường huyết | Công nghệ: Cảm biến sinh học (biosensor) Men que thử:GOD Khoảng đo: 1.1-33.3 mmol/L (20-600mg/dL) Loại mẫu phẩm: Máu mao mạch (đầu ngón tay, gan bàn tay, trên cánh tay) Đối tượng sử dụng (HCT) 30-55% Lượng mẫu máu: 0,5μL Đơn vị đo: mmol/L(hoặc mg/dL) Điều kiện làm việc: +15~30°C | Nhóm 3 | Hộp 25 test | test | 10550
33 | Test nước tiểu 10 thông số Siemens Muntilstix 10SG | Là một xét nghiệm đầu tiên để xác định nhanh các xét nghiệm như nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI1) đến bệnh tiểu đường và rối loạn thận một cách chính xác. Gồm 10 thông số: Glucose Bilirubin, Ketone, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocyte Esterase | Nhóm 3 | Hộp 100 test | test | 2000
34 | Giấy in siêu âm | Giấy in kết quả dùng trong chuẩn đoán y khoa. Kích thước: 110mm x 20m | Nhóm 3 | Hộp 10 cuộn | cuộn | 1500
35 | Giấy in nước tiểu, huyết học | Giấy in nhiệt dùng được trong máy xét nghiệm nước tiểu, huyết học. Kích thước: 58mm x30m | Nhóm 5 | Hộp 10 cuộn | cuộn | 1500
36 | Gel siêu âm Star sonog | Thành phần: Carbomer, glycerin, paraben, color, water….Tính chất: Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, không gây bẩn quần áo, không gây hại ddaauf dò, không có Formaldehyde, vô khuẩn, không gây mẫn cảm hoặc rát da | Nhóm 5 | Thùng 4 can x 5 lit | ml | 820
37 | Cồn 70° | Thành phần: 70% v/v Ethanol. Công dụng dùng để sát trùng , diệt khuẩn. Bảo quản Cồn Sát Trùng ở nhiệt độ phòng, lưu giữ nơi sạch sẽ và thoáng mát (dưới 30 độ C), để xa tầm tay trẻ em, tránh ánh sáng trực tiếp và không để gần nguồn lửa, tia lửa. | Nhóm 5 | Chai 500ml | ml | 40000
38 | Găng tay 1 lần | Tránh tiếp xúc trực tiếp với các chất độc hại và nguy hiểm không mong muốn. Tính chất khó đâm thủng và rách. Có độ đàn hồi cao | Nhóm 3 | Hộp 50 đôi | đôi | 9500
39 | Kim chích Blood lancets | Làm bằng kim loại có đầu nhọn dùng để chích máu | Nhóm 3 | Hộp 200 chiếc | chiếc | 12500
40 | Bơm tiêm 3ml | Được khử trùng bằng khí E.O, vô trùng không gây độc, không gây sốt. Chất liệu nhự PP, thép không gỉ. Dùng để lấy máu bơm thuốc dưới da | Nhóm 5 | Hộp 100 chiếc | chiếc | 7000
41 | Test HbsAg | Định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt virut viêm gan B (HbsAg) trong huyết thanh hoặc trong huyết tương | Nhóm 3 | Hộp 25 test | test | 2050
42 | Aslo | Là xét nghiệm được dùng để định lượng kháng thể Anti - Streptolysin O có trong máu của người bệnh. Ngoài kháng thể này, cơ thể còn sản xuất ra nhiều loại kháng thể khác để chống lại chất độc streptolysin O sản sinh từ liên cầu | Nhóm 3 | Bộ 03 lọ 8ml | ml | 16 + 16 + 16
43 | Giêm sa | Dùng để nhuộm lam. Nhiệt độ sôi: >65 °C (1013 hPa). Tỷ trọng: 0.99 g/cm3 (20 °C). Nhiệt độ đánh lửa: 455 °C, pH: 6.1 – 7.0 (H₂O, 20 °C) (undiluted) | Nhóm 3 | Chai 100ml | ml | 200
44 | Hộp an toàn đựng vật sắc nhọn | Chất liệu: Giấy Duplex kháng thủng Màu sắc: Màu Vàng Y tế Kích thước: 150 x 120 x 270mm Dung tích: 5L | Nhóm 5 | Chiếc | chiếc | 330
45 | Bông y tế cắt miếng Bạch tuyết | Đã tiệt trùng bằng E.O.Gas. Quy cách 2cmx 2cm. Thành phần 100% cotton. | Nhóm 5 | Túi 50 gói | gói | 400
46 | Đầu côn vàng | Tên sản phẩm: Đầu côn eppendorf dung tích 200ul Chất liệu: Nhựa PP Cân nặng: 0,28g Kích thước: 6x50mm Màu sắc: Vàng | Nhóm 5 | Túi 1000 chiếc | chiếc | 9000
47 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh 1000ul được sản xuất bằng nhựa PP, không chứa kim loại. Phụ hợp với các hầu hết các loại Micropipette trên thị trường. Không DNAse và không RNAse Đầu côn được thiết kế ôm kín đầu cây Micropipette, đảm bảo lực hút của cây Micropipette. Thành trong đầu côn không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác khi bơm. Có thể vô trùn theo yêu cầu bằng tia gama | Nhóm 5 | Túi 1000 chiếc | chiếc | 9000
48 | Laboba check A1C (Test HbA1C) |  | Nhóm 3 | Hộp 24 test | test | 96
49 | Túi đựng phim Xquang | Kích thước 30x40 cm | Nhóm 5 | Tờ | tờ | 3000
50 | Túi đựng phim Xquang | Kích thước 24x30 cm | Nhóm 5 | Tờ | tờ | 1000
51 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần (0,3 x 25mm) | - Kích thức: 0,3 x 25mm - Thân kim được làm từ thép không gỉ (sợi thép y tế) - Độ cứng của kim: 450~650 HV (theo thang độ cứng Vicke) - Lực nén chịu tác động của kim: 0,5 N (đường kính 0,25<d≤0,35) - Lực châm của kim: 0,8 N (đường kính 0,25<d≤0,35) - Bề mặt kim nhẵn và sạch - Kim sử dụng 1 lần, được tiệt trùng | Nhóm 3 | Vỉ 10 chiếc | chiếc | 150000
52 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần (0,3 x 40mm) | - Kích thức: 0,3 x 40mm - Thân kim được làm từ thép không gỉ (sợi thép y tế) - Độ cứng của kim: 450~650 HV (theo thang độ cứng Vicke) - Lực nén chịu tác động của kim: 0,5 N (đường kính 0,25<d≤0,35) - Lực châm của kim: 0,8 N (đường kính 0,25<d≤0,35) - Bề mặt kim nhẵn và sạch - Kim sử dụng 1 lần, được tiệt trùng | Nhóm 3 | Vỉ 10 chiếc | chiếc | 150000
53 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần (0,3 x 75mm) | - Kích thức: 0,3 x 75mm - Thân kim được làm từ thép không gỉ (sợi thép y tế) - Độ cứng của kim: 450~650 HV (theo thang độ cứng Vicke) - Lực nén chịu tác động của kim: 0,5 N (đường kính 0,25<d≤0,35) - Lực châm của kim: 0,8 N (đường kính 0,25<d≤0,35) - Bề mặt kim nhẵn và sạch - Kim sử dụng 1 lần, được tiệt trùng | Nhóm 3 | Vỉ 10 chiếc | chiếc | 10000
Cộng tổng: 53 mặt hàng